## 24
报价单（TGJA-WZ-2024024）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 熔断器式隔离开关 | ISFT100/3P 固定式板前接线 | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
2 | 变频器 | IPE300-0037-4-B | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
3 | 进线电抗器 | ACL-037-4 | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
4 | 出线电抗器 | OCL-037-4 | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
5 | EMC滤波器 |  | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
6 | 中间继电器 | RXM4LB2P7+RXZE1M4C | 只 | 60 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
7 | 小型断路器 | iC65N-C10A/1P | 只 | 24 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
8 | 小型断路器 | iC65N-D10A/3P | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
9 | 接触器 | LC1D0911M7C+LADN20C | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
10 | 热继电器 | LRD05C | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
11 | 浪涌保护器 | JLSP-400/60/4P+后备保护器 | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
12 | 离心风机 | AC220V | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
13 | 故障指示灯 | XB2BVM5LC | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
14 | 启动带灯按钮 | XB2BW33M1C | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
15 | 停止带灯按钮 | XB2BW34M1C | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
16 | 选择开关 | XB2BD33C+ZB2BE101C | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
17 | 电位器 | LA42DWQ-22/10K | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
18 | 通用接线端子 | TC1003 | 只 | 24 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
19 | 通用接线端子 | UK3N | 只 | 240 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
20 | 接地铜排 |  | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
21 | 现场服务费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：